## Sheet1
和祐医院检测项目信息
序号 | 楼层科室 | 房间名称 | 房间级别 | 检测项目
1 | 手术部 | 急诊换车间 | Ⅳ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
2 |  | 铅衣 | Ⅳ
3 |  | 导管室 | Ⅳ
4 |  | 专家休息室 | Ⅳ
5 |  | 无菌用品库 | Ⅳ
6 |  | 一次品库 | Ⅳ
7 |  | 复苏室 | Ⅳ
8 |  | 麻醉库房 | Ⅳ
9 |  | 医护休息 | Ⅳ
10 |  | 洁净走廊3 | Ⅳ
11 |  | OR01（DSA防辐射） | Ⅲ
12 |  | 控制室 | Ⅳ
13 |  | OR02(DSA防辐射） | Ⅲ
14 |  | OR03(DSA防辐射） | Ⅲ
15 |  | 控制室 | Ⅳ
16 |  | OR04(DSA防辐射） | Ⅲ
17 |  | 控制室 | Ⅳ
18 |  | OR05 | Ⅲ
19 |  | OR06 | Ⅲ
20 |  | OR07 | Ⅲ
21 |  | OR08 | Ⅲ
22 |  | OR09 | Ⅲ
23 |  | 洁净缓冲走廊 | Ⅳ
24 |  | 缓冲 | Ⅳ
25 |  | OR10(负压） | Ⅲ
26 |  | 消毒间 | Ⅳ
27 |  | OR11 | Ⅲ
28 |  | OR12(腔镜） | Ⅲ
29 |  | OR13(腔镜） | Ⅲ
30 |  | OR14(腔镜） | Ⅲ
31 |  | 洁净走廊1 | Ⅳ
32 |  | 洁净走廊2 | Ⅳ
33 |  | 前室 | Ⅳ
34 |  | 无菌物品库 | Ⅳ
35 |  | 二次换鞋/缓冲 | Ⅳ
36 |  | 仪器室/一次性物品库 | Ⅳ
37 |  | 暂存间 | Ⅳ
38 |  | 脱包间 | Ⅳ
39 |  | 换床区 | Ⅳ
40 |  | OR15 | Ⅲ
41 |  | OR16 | Ⅲ
42 |  | OR17 | Ⅲ
43 |  | OR18 | Ⅲ
44 |  | OR19 | Ⅲ
45 |  | OR20 | Ⅲ
46 |  | 应急清洗 | Ⅳ
47 |  | 洁净走廊4 | Ⅳ
48 |  | 无菌品库 | Ⅳ
49 |  | 药品库 | Ⅳ
50 |  | OR21 | Ⅰ
51 |  | OR22 | Ⅰ
52 |  | 洁净走廊5 | Ⅳ
53 |  | 术前准备/预麻恢复 | Ⅳ
54 |  | 洁净走廊6 | Ⅳ
55 |  | 麻醉药品库 | Ⅳ
56 |  | 器械库 | Ⅳ
57 |  | VIP单间 | Ⅳ
58 |  | VIP单间 | Ⅳ
59 |  | MC通道 | Ⅳ
60 |  | OR28 | Ⅲ
61 |  | 无菌品库 | Ⅳ
62 |  | 一次品库 | Ⅳ
63 |  | OR23 | Ⅰ
64 |  | 体外循环 | Ⅳ
65 |  | OR24 | Ⅰ
66 |  | 控制室 | Ⅳ
67 |  | OR25 | Ⅰ
68 |  | 洁净走廊7 | Ⅳ
69 |  | OR26 | Ⅰ
70 |  | OR27 | Ⅰ
71 | ICU | 洁净走廊 | 十万级 | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
72 |  | 隔离换床间 | 十万级
73 |  | 隔离缓冲 | 十万级
74 |  | 隔离负压1 | 十万级
75 |  | 隔离负压2 | 十万级
76 |  | 后处理 | 十万级
77 |  | 换床间 | 十万级
78 |  | VIP单间 | 十万级
79 |  | 无菌物品1 | 十万级
80 |  | 药品间1 | 十万级
81 |  | 治疗准备间1 | 十万级
82 |  | ICU大厅（4人） | 十万级
83 |  | 单人间1 | 十万级
84 |  | 单人间2 | 十万级
85 |  | 单人间3 | 十万级
86 |  | 单人间4 | 十万级
87 |  | 单人间5 | 十万级
88 |  | 双人间1 | 十万级
89 |  | 单人间6 | 十万级
90 |  | 双人间2 | 十万级
91 |  | 双人间3 | 十万级
92 |  | 双人间4 | 十万级
93 |  | 双人间5 | 十万级
94 |  | 单人间7 | 十万级
95 |  | 单人间8 | 十万级
96 |  | ICU大厅（11人） | 十万级
97 |  | 治疗准备间2 | 十万级
98 |  | 处置室 | 十万级
99 |  | 药品间2 | 十万级
100 |  | 无菌物品2 | 十万级
101 |  | 单人间9 | 十万级
102 |  | 单人间10 | 十万级
103 |  | 单人间11 | 十万级
104 |  | 双人间6 | 十万级
105 |  | 双人间7 | 十万级
106 | 负一层核医学科 | 前室 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
107 |  | 实验室 | Ⅱ
108 |  | 实验室 | Ⅱ
109 |  | 缓冲 | Ⅲ
110 |  | 实验室 | Ⅱ
111 |  | 质控 | Ⅱ
112 |  | 一更 | Ⅲ
113 |  | 二更 | Ⅲ
114 |  | 实验室 | Ⅱ
115 |  | 化学合成室 | Ⅱ
116 |  | 实验室 | Ⅱ
117 |  | 热室 | Ⅱ
118 |  | 灭菌准备 | Ⅲ
119 |  | 物料暂存 | Ⅲ
120 |  | 缓冲 | Ⅲ
121 |  | 净化走道 | Ⅲ
122 |  | 缓冲 | Ⅲ
123 |  | 二更 | Ⅲ
124 |  | 一更 | Ⅲ
125 |  | 换鞋 | Ⅲ
126 |  | 退出检测 | Ⅲ
127 |  | 淋浴 | Ⅲ
128 | 二层静脉配液中心 | 一更 | 十万级 | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
129 |  | 二更 | 万级
130 |  | 洁具 | 十万级
131 |  | 普药和TPN配制间 | 万级
132 |  | 一更 | 十万级
133 |  | 二更 | 万级
134 |  | 洁具 | 十万级
135 |  | 抗生素配制间 | 万级
136 |  | 肿瘤药物配制间 | 万级
137 | 三层准分子飞秒手术室 | 二次换鞋 | Ⅳ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
138 |  | 内室更衣 | Ⅳ
139 |  | 无菌库房 | 十万级
140 |  | 洗眼室 | Ⅳ
141 |  | 过道 | 十万级
142 |  | 耗材库 | Ⅳ
143 |  | 准分子飞秒手术室1 | Ⅱ
144 |  | 准分子飞秒手术室2 | Ⅱ
145 |  | 内室更衣 | Ⅳ
146 | IMC | 洁净走廊 | Ⅳ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
147 |  | 缓冲前室 | Ⅳ
148 |  | 分娩室兼手术室 | Ⅲ
149 |  | 缓冲后室 | Ⅳ
150 |  | 库房 | Ⅳ
151 |  | 患者更衣 | Ⅳ
152 | 三层中心供应室 | 缓冲 | 十万级 | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
153 |  | 检查包装灭菌区 | 十万级
154 |  | 无菌物品存放区 | 十万级
155 |  | 缓冲 | 十万级
156 |  | 分汽缸蒸汽过滤间 | 十万级
157 |  | 缓冲 | 十万级
158 |  | 低温灭菌间 | 十万级
159 |  | 环氧乙烷灭菌间 | 十万级
160 |  | 敷料打包间 | 十万级
161 |  | 辅料库 | 十万级
162 |  | 电梯厅 | 十万级
163 |  | 发放大厅 | 十万级
164 |  | 洁车清洗存放 | 十万级
165 | 产房 | 产科手术室 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
166 |  | 缓冲间 | Ⅳ
167 | 新生儿 | 缓冲 | Ⅳ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、噪声、静压差、换气次数/平均风速
168 |  | 缓冲通道 | Ⅳ
169 |  | 洁净通道 | Ⅳ
170 |  | 过度病房 | Ⅲ
171 |  | 新生儿病房01 | Ⅱ
172 |  | 新生儿病房02 | Ⅱ
173 |  | 洗婴室1 | Ⅳ
174 |  | NICU01 | Ⅲ
175 |  | NICU02 | Ⅲ
176 |  | 洗婴室2 | Ⅳ
177 |  | 消毒清洗间 | Ⅳ
178 |  | 仪器室 | Ⅳ
179 |  | 无菌品库 | Ⅳ
180 |  | 治疗配药 | Ⅳ
181 |  | 奶瓶清洗 | Ⅳ
182 |  | 配奶室 | Ⅳ
183 |  | 一次性物品库 | Ⅳ
184 |  | 感染通道 | Ⅳ
185 |  | 缓冲 | Ⅲ
186 |  | 负压病房1 | Ⅲ
187 |  | 缓冲后室 | Ⅲ
188 |  | 缓冲 | Ⅲ
189 |  | 负压病房2 | Ⅲ
190 |  | 缓冲后室 | Ⅲ
191 |  | 过道 | Ⅳ
192 |  | 污物暂存 | Ⅳ
193 | 七层CCU | 缓冲 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
194 |  | 单人间 | Ⅲ
195 |  | 单人间 | Ⅲ
196 | 十四层血液病房 | 男更 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
197 |  | 女更 | Ⅲ
198 |  | 缓冲 | Ⅲ
199 |  | 配餐间 | Ⅲ
200 |  | 缓冲 | Ⅲ
201 |  | 药浴 | Ⅲ
202 |  | 缓冲兼谈话 | Ⅲ
203 |  | 过道 | Ⅲ
204 |  | 治疗准备间 | Ⅲ
205 |  | 缓冲 | Ⅲ
206 |  | 01缓冲 | Ⅱ
207 |  | 01病房 | Ⅰ
208 |  | 02缓冲 | Ⅱ
209 |  | 02病房 | Ⅰ
210 |  | 库房 | Ⅲ
211 |  | 一次性物品库 | Ⅲ
212 |  | 无菌物品库 | Ⅲ
213 |  | 03缓冲 | Ⅱ
214 |  | 03病房 | Ⅰ
215 |  | 04缓冲 | Ⅱ
216 |  | 04病房 | Ⅰ
217 |  | 医办 | Ⅲ
218 |  | 仪器兼库房 | Ⅲ
219 |  | 05缓冲 | Ⅱ
220 |  | 05病房 | Ⅰ
221 |  | 06缓冲 | Ⅱ
222 |  | 06病房 | Ⅰ
223 |  | 打包间 | Ⅲ
224 | 二楼检验科 | PCR走廊 | 十万级 | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
225 |  | 缓冲 | 十万级
226 |  | 试剂准备间 | 十万级
227 |  | 缓冲 | 十万级
228 |  | 标本制备 | 十万级
229 |  | 缓冲 | 十万级
230 |  | 基因扩增产物分析 | 十万级
231 |  | 缓冲 | 十万级
232 |  | 准备室 | 十万级
233 |  | 微生物实验室 | 万级
234 |  | 缓冲 | 十万级
235 |  | HIV | 十万级
236 | 五层病理科 | 缓冲 | 十万级 | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
237 |  | 走廊 | 十万级
238 |  | 缓冲 | 十万级
239 |  | 电泳室 | 十万级
240 |  | 缓冲 | 十万级
241 |  | 测序室 | 十万级
242 |  | 缓冲 | 十万级
243 |  | 扩增室 | 十万级
244 |  | 缓冲 | 十万级
245 |  | 制备室2（细胞） | 十万级
246 |  | 缓冲 | 十万级
247 |  | 制备室1 | 十万级
248 |  | 样品传送室 | 十万级
249 |  | 缓冲 | 十万级
250 |  | 试剂准备室 | 十万级
251 |  | FISH实验室 | 十万级
252 |  | 暗室 | 十万级
253 |  | CTC实验室细胞 | 十万级
254 |  | 预留实验室1 | 十万级
255 |  | 预留实验室2 | 十万级
256 |  | 灭菌洗消室 | 十万级
257 | 急诊负压手术室 | 更衣 | IV | 悬浮粒子、沉降菌、温度、湿度、照度、 噪声、静压差、换气次数/平均风速
258 |  | 刷手 | IV
259 |  | 负压手术室 | III
260 |  | 负压留观 | IV
261 |  | 洁净走廊 | IV
262 |  | 一脱 | IV
263 |  | 二脱 | IV
264 |  | 缓冲 | IV
265 |  | 缓冲 | IV
266 |  | 工具间 | IV
267 |  | 缓冲 | IV
268 |  | 污物处置 | IV