和祐医院艾灸机器人设备

招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2026年2月4日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2026年2月4日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 艾灸机器人1套 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年2月4日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：需取得医疗产品器械注册证 - 最多支持6轴同时传动 - 艾灸方式：明火艾灸，通过艾灸位置调节实现艾灸温度的调节 - 艾灸手法：可实现悬停灸、回旋灸、雀啄灸（雀啄灸速度、行程可调）、往复灸、循经灸 5 大艾灸手法，艾灸过程中可自由切换艾灸手法 - 灸疗方案：设备内置多种科学灸疗方案可供选择 - 自定义功能：可实现穴位、艾灸手法、艾灸时长自定义设置 - 自动点火：通过平板电脑可操控艾灸机器人通过机身上配备的点火装置自动点火 - 自动除灰：艾灸过程中自动定时刮灰，刮灰间隔时间：1-10 分钟可调，以 1 分钟为步进调节时间 - 自动除烟除味：采用高效三元催化净烟模块， 自动实现烟雾和味道的去除 - 温度调节：通过平板电脑或遥控器调整艾灸头到被灸面的距离，实现体感艾灸温度改变，距离调整范围：20mm~100mm - 辅助定穴：通过激光红外十字光标辅助确定穴位位置，实现精准定穴定位 - 安全保护功能：距离过近保护：艾灸过程中当距离传感器感应到被灸面与艾灸头距离低于设定的安全距离时，艾灸头自动上升高度，保持安全距离，防止因距离过近造成的烫伤风险 - 紧急制动功能：通过紧急制动按钮，可紧急停止机器手的动作，并回待机位置 - 断电保护：使用过程中发生意外断电时， 自动锁死设备，防止坠落 - 14、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院艾灸机器人设备调研表 附件3、和祐医院艾灸机器人设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |